热电厂重大设备更新发展计划

1、 未来三、五年内热电厂重大设备更新计划：

	序 号
	更   新   项    目    内   容
	计划费用       (万元)
	备注

	1
	新上410t/h高压燃煤锅炉1台
	17000
	已列十五规划上报总厂

	2
	低压供热#1管线隐患治理,更换管线
	1000
	已列2004年上报总厂报废更新计划

	3
	400V I段和V段低压开关柜隐患治理
	240
	已列2004年上报总厂报废更新计划

	4
	6KV IV段高压开关柜隐患治理
	280
	已列2004年上报总厂报废更新计划

	5
	#5炉过热器安全阀更换
	90
	已列2004年上报总厂报废更新计划

	6
	220KV室内升压站
	400
	已列2004年上报总厂报废更新计划

	7
	#1源水泵房取水囗延伸
	240
	已列2004年上报总厂报废更新计划


